2

Додаток  12
до Правил проведення аварійно-рятувальних робіт на повітряному транспорті (пункт 8 розділу IX)
ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНА 

Навчально-тренувальний полігон (далі – Полігон) призначений для підготовки і навчання персоналу служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення і АРК  експлуатанта аеродрому ЦА.

Полігон може використовуватися для тренувань з використання аварійно-рятувального обладнання для членів льотного і кабінного екіпажів ПС та іншого персоналу.

1. Вимоги до полігона аеродромів ЦА класів А та Б, що забезпечують понад 1000 злетів та посадок на рік.
На Полігоні слід розмістити: 

літак-тренажер (списаний літак);
майданчик для тренування гасіння пожежі, яка сталася внаслідок загоряння розлитого авіаційного палива;

майданчик для тренування гасіння пожежі на двигуні;

майданчик для тренування гасіння  пожежі на шасі;

майданчик для тренування гасіння пожежі авіаційного палива, яке витікає з ПС;

елементи конструкції  фюзеляжу;

смугу перешкод.

У разі неможливості розмістити на одному майданчику літак-тренажер та об'єкти Полігона допускається розміщення їх на окремих ділянках.

                                                                         Продовження додатка 12
2. Вимоги до Полігона аеродромів ЦА класів А та Б, що забезпечують менше 500 – 1000 злетів та посадок на рік, аеродромів класу В, що забезпечують понад 1000 злетів та посадок на рік.
На Полігоні слід розмістити: 

майданчик для тренування гасіння пожежі, яка сталася  внаслідок загоряння розлитого авіаційного палива;

майданчик для тренування гасіння пожежі на двигуні, або майданчик для гасіння  пожежі на шасі, або майданчик для гасіння пожежі авіаційного палива, яке витікає з ПС;

елементи конструкції  фюзеляжу;

смугу перешкод.

3. Вимоги до Полігона аеродромів ЦА класів В та Г, що забезпечують менше 500-1000 злетів та посадок на рік.
На Полігоні слід розмістити: 

майданчик для тренування гасіння пожежі, яка сталася внаслідок загоряння розлитого авіаційного палива;

смугу перешкод.

4. Вимоги до Полігона аеродромів класів Д та Е.
На Полігоні слід розмістити: 

майданчик для тренування гасіння пожежі, яка сталася внаслідок загоряння розлитого авіаційного палива.
5. Характеристики об'єктів Полігона.
         Літак-тренажер (списаний літак) призначається для проведення таких дій:  відпрацювання проникання на борт ПС, гасіння пожежі всередині салону, евакуація манекенів із салонів ПС, проникання в багажно-вантажний відсік, евакуація вантажу.  
                                                                                Продовження додатка 12
Майданчик для тренування гасіння  пожеж різноманітного авіаційного палива має площу 200-300 кв. м. Майданчик поділено на ділянки площею 50, 100 і 150 кв. м. На малих майданчиках виконуються  вправи з гасіння ручними стволами, на великих - лафетними стволами, тощо. Майданчик споруджується із цементних та бетонних матеріалів з бортиками висотою 20-25 см.

Майданчик для тренування гасіння пожеж на двигуні має розміри         2 х 4 м  з бортиками висотою 15-20 см. На майданчику  встановлюється опора, на  якій (на висоті 3,0 - 3,5 м) змонтовано списаний двигун (або макет двигуна) у  мотогондолі. У мотогондолі встановлюється піддон з горючим матеріалом (наприклад,  ганчір'ям), змоченим авіаційним паливом.

Майданчик для тренування гасіння пожеж на шасі має розміри 2 х 4 м і виготовлюється із  цементобетонних матеріалів з висотою бортиків 10-15 см та заглибленням у середній частині. У центрі майданчика влаштовується основна опора шасі зі списаного літака. Під час виконання вправи на майданчику підпалюється  деяка кількість авіаційного палива.

Майданчик для тренування гасіння авіаційного палива, яке витікає з ПС, має розміри 2 х 3 м, виготовлюється з бетону, висота бортиків - 10-15 см. 
На відстані 6-7 м від майданчика на висоті 1,5-2,0 м встановлюється  ємність для авіаційного палива, від ємності на висоті 0,8-1,0 м     прокладається трубопровід з перекривним краном. Трубопровід закінчується щілинним розтрубом, розміщеним над центром майданчика. 
_______________________
