2

Додаток 2
до Правил проведення аварійно-рятувальних робіт на повітряному транспорті (пункт 3 розділу IV)
ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ АЕРОДРОМУ ЗА РІВНЕМ НЕОБХІДНОГО ПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Категорія аеродрому за рівнем необхідного пожежного захисту встановлюється шляхом визначення категорії кожної злітно-посадкової смуги (ЗПС) за РНПЗ.

1. Категорія злітно-посадкової смуги за РНПЗ визначається залежно від розмірів найбільшого повітряного судна, що виконує польоти на дану ЗПС               (таблиця 1). 
Таблиця 1. Визначення  категорії злітно-посадкової смуги за РНПЗ                                        
	Загальна довжина найбільшого 

повітряного судна, м
	Максимальна ширина фюзеляжу найбільшого ПС, не більше,  м
	Категорія ЗПС 

за РНПЗ

	від 0 до 9
	2
	1

	від 9 до 12
	2
	2

	від 12 до 18
	3
	3

	від 18 до 24
	4
	4

	від 24 до 28
	4
	5

	від 28 до 39
	5
	6

	від 39 до 49
	5
	7

	від 49 до 61
	7
	8

	від 61 до 76
	7
	9

	від 76 до 90
	8
	10


Якщо максимальна ширина фюзеляжу найбільшого ПС для вибраної довжини ПС перевищує величину, що вказана в таблиці 1, то категорія за РНПЗ підвищується на один ступінь.
2. Категорія ЗПС за РНПЗ, що визначена довжиною ПС та максимальною шириною фюзеляжу ПС, може встановлюватися на один ступінь нижче визначеної категорії, якщо кількість рухів ПС самої високої категорії для ПС, які зазвичай виконують польоти на даному аеродромі протягом трьох найбільш завантажених місяців підряд становить менше 700. 

Кількість рухів визначається для трьох найбільш завантажених місяців року. Одним  рухом  вважається зліт або посадка ПС.
Продовження додатка 2
3. У випадках, коли передбачається зниження інтенсивності польотів, категорія аеродрому за РНПЗ може бути знижена до найвищої категорії літака, який використовує в даний час аеропорт, незалежно від кількості операцій.
4. Категорія за РНПЗ для літаків які виконують чисто вантажні перевезення може бути зменшена згідно з таблицею 2. 

Таблиця 2. Визначення  категорії ЗПС за РНПЗ для чисто вантажних варіантів літаків                                       

	Категорія 

ЗПС 
	Зміна категорії за РНПЗ для чисто вантажних варіантів літаків

	1
	1

	2
	2

	3
	3

	4
	4

	5
	5

	6
	5

	7
	6

	8
	6

	9
	7

	10
	7


_______________________
