Додаток 3
до Правил проведення аварійно-рятувальних робіт на повітряному транспорті
(пункт 4 розділу IV)
ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВЕРТОДРОМУ ЗА РІВНЕМ НЕОБХІДНОГО ПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

На вертодромах рівень необхідного пожежного захисту визначається з урахуванням габаритних розмірів (максимальна довжина фюзеляжу та максимальна ширина фюзеляжу) найбільших вертольотів, які виконують польоти на даному вертодромі незалежно від частоти їх польотів. 

1. Категорія вертодромів за РНПЗ визначається відповідно до таблиці 1 з урахуванням габаритних розмірів.

Таблиця 1. Визначення  категорії вертодрому за РНПЗ
	Категорія за РНПЗ
	Максимальна довжина фюзеляжу  вертольота, м
	Максимальна ширина фюзеляжу  вертольота, м

	Н0
	до 8м не включаючи 8м
	1,5м

	Н1
	від 8м до 12м, не включаючи 8м
	2м

	Н2
	від 12м до 16м, не включаючи 16м
	2,5

	Н3
	від 16м до 20м
	3м


2. Категорія вертодрому за РНПЗ може бути знижена на період виконання польотів менших за розміром вертольотів до найвищого значення категорії вертодрому за РНПЗ для вертольота, польоти якого плануються на визначений період.

_______________________
