2

Додаток 5
до Правил проведення аварійно-рятувальних робіт на повітряному транспорті (пункт 4 розділу V)
НОРМАТИВИ  ЧИСЕЛЬНОСТІ  АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ 

КОМАНД  ПІДПРИЄМСТВ  ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ 

У таблиці 1 наведено нормативи, які визначають мінімальну чисельність однієї чергової зміни АРК для аеродромів залежно від встановленої категорії аеродрому за РНПЗ. 
Таблиця 1. Мінімальна чисельність чергової зміни підрозділів АРК на аеродромах ЦА
	Категорія

ЗПС  за РНПЗ
	Чисельність  підрозділів АРК,

щонайменше осіб

	
	головні підрозділи


	допоміжні підрозділи


	усього,

щонайменше



	
	пожежно-рятувальний підрозділ
	медичний підрозділ 
	
	

	1
	3
	1
	2
	6

	2
	3
	1
	2
	6

	3
	4
	1
	3
	8

	4
	6
	1
	5
	12

	5
	6
	1
	5
	12

	6
	9
	2
	9
	20

	7
	9
	2
	12
	23

	8
	12
	2
	20
	34

	9
	15
	2
	28
	45

	10
	15
	2
	37
	54


Мінімальна чисельність пожежно-рятувального підрозділу визначена з урахуванням експлуатації пожежних автомобілів, рекомендованих ІСАО  в частині 1 «Рятування та боротьба з пожежею» Керівництва по аеропортових службах, Doc 9137. Для інших пожежних автомобілів чисельність пожежно-рятувального підрозділу визначається виходячи з табеля бойового розрахунку на кожен автомобіль, наявності в розрахунку пожежних-рятувальників.  
Продовження додатка 5
У таблиці 2 наведено нормативи, які визначають мінімальну чисельність однієї чергової зміни АРК для вертодромів залежно від встановленої категорії вертодрому за РНПЗ.

Таблиця 2. Мінімальна чисельність чергової зміни підрозділів АРК на вертодромах ЦА
	Категорія

вертодрому за РНПЗ
	Чисельність  підрозділів АРК,

щонайменше осіб

	
	головні підрозділи
	допоміжні підрозділи
	усього,

щонайменше

	
	пожежно-рятувальний підрозділ
	медичний підрозділ
	
	

	Н1
	2
	1
	2
	5

	Н2
	4
	1
	3
	8

	Н3
	6
	1
	5
	12


Склад і кількість головних підрозділів АРК визначаються за умов достатності кваліфікованого персоналу, який спроможний керувати аварійно-рятувальними та протипожежними транспортними засобами і використовувати обладнання з максимальною ефективністю. Цей персонал повинен забезпечити мінімальний час розгортання та постійну подачу необхідної кількості вогнегасних речовин. Необхідно передбачити персонал для використання ручних рукавів, драбин та іншого аварійно-рятувального та протипожежного обладнання, що застосовується під час аварійно-рятувальних робіт та тушіння пожежі на повітряному судні, а також для надання медичної допомоги постраждалим.
Визначення мінімальної кількості персоналу для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожежі та надання медичної допомоги проводиться на основі аналізу необхідних ресурсів з урахуванням завдань основних підрозділів АРК.

Продовження додатка 5
При формуванні складу і кількості допоміжних підрозділів АРК  повинні враховуватись особливості структури служб аеропорту (аеродрому). При цьому загальна кількість допоміжних підрозділів та загальна кількість усього складу АРК повинна бути не меншою, ніж вказана в таблицях 1 та 2 додатка 5.
_______________________
