3

Додаток 7
до Правил проведення аварійно-рятувальних робіт на повітряному транспорті
(пункт 13 розділу V)
Перелік оснащення медичного підрозділу АРК
1. Автомобіль швидкої медичної допомоги для транспортування пацієнта (тип A) повинні бути забезпечені медичним устаткуванням відповідно до вимог ДСТУ 7032:2009.

2. Чемодан-укладка комплектується медикаментами, інструментами та перев'язочним матеріалом із розрахунку надання медичної допомоги десяти потерпілим.   

Кількість чемоданів-укладок визначається в залежності від типу повітряного судна (щонайменше з розрахунку надання допомоги 75% від найбільшої пасажирської місткості самого великого літака, який може здійснити посадку на аеродромі).
Чемодани-укладки зберігаються в опломбованому вигляді. У чемодані-укладці повинен бути опис медикаментів із зазначенням терміну їх придатності та дати стерилізації інструментів. 

Вміст чемодана-укладки

Настоянка йоду







- 20 ампул
Спирт нашатирний






- 10 ампул
Спирт ректифікований 70%-ний




- 100 г.

Епінефрін (адреналін)






- 20 ампул
Кордіаміну








- 10 ампул
Транквілізатори







- 2 ампули
Кофеїн








- 2 ампули
Спазмолітичні засоби






- 5 ампул
Перекис водню







- 1 фл.
Антигістамінні засоби





          - 5 ампул
Розчини для інфузій






- 2 фл.

Система для вливання  інфузійних розчинів одноразова
- 1 шт.

Джгут кровоспинний






- 5 шт.

Роторозширювач







- 1 шт.

Язикотримач







- 1 шт.

Повітроводи звичайні (для дорослих та дітей)


- 2 шт.

Скальпель гострокінцевий (150 мм)


         - 1 шт.

Пінцет хірургічний загального призначення (150 мм)
- 3 шт.

Затискачі кровоспинні одно- та двозубові 

зубчаті зігнуті №1 (160 мм)





- 5 шт.

Ножиці прямі







- 1 шт.

Шприц одноразового користування (5 мл)


- 10 шт.

Вата гігроскопічна (250 г) стерильна 



- 2 пачки
Бинт 5х10 см стерильний





- 20 шт.

Бинт 7х14 см стерильний





- 20 шт.

Індивідуальний перев’язочний пакет



- 20 шт.

Салфетка стерильна 83х45 см




- 2 пачки
Рукавички одноразові латексні




 - 10 шт.

Маска медична захисна одноразова  



- 10 шт.

Косинкова пов’язка з безпечною шпилькою


- 10 шт.

Рушник нестерильний






- 5 шт.

Простирадло нестерильне





- 5 шт.

Набір пластирів медичних бактерицидних


- 2 шт.

Блокнот з олівцем






- 1 шт.

Ліхтар електричний із батарейками 



- 1 шт.

Сортувальними браслетами для позначення постраждалого чемодани-укладки комплектуються в залежності від найбільшої пасажирської місткості самого великого літака, який може здійснити посадку на аеродромі.
3. Медичний автопричіп-фургон із засобами доставки.

Оснащення медичного автопричепа-фургон:

Ноші медичні  (в залежності від типу повітряного судна їх кількість становить 50% від найбільшої пасажирської місткості самого великого літака, який може здійснити посадку на аеродромі);

комплект драбинчастих шин Крамера 100х10 і 75х5 см (30% від найбільшої пасажирської місткості самого великого літака, який може здійснити посадку на аеродромі);

запас мішків для трупів (в залежності від найбільшої пасажирської місткості самого великого літака, який може здійснити посадку на аеродромі).

щити для транспортування потерпілих



 - 10 шт.;

трубки гумові довжиною 50 см, кровоспинні, не менше
- 30 шт.

брезентове полотно 10 х 2 м 




          - 2 шт.

ковдри байкові







- 20 шт.

палатка   






                    - 2 шт.

спецодяг та взуття (плащ, чоботи)




- 3 комплекти
ліхтар електричний 






- 2 комплекти

лампа гасова типу «Летюча миша» 



- 2 комплекти
стіл розкладний







- 2 шт.

стільці розкладні







- 8 шт.

У разі відсутності зазначених медикаментів допускається їх заміна на аналоги.
_______________________
